Памятка для населения

«О мерах пожарной безопасности

для дачных кооперативов и садоводческих товариществ»

Члены кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;

- расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров;

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений;

- не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 литров, а так же хранение баллонов с горючими газами;

- установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;

- обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

В случае возникновения пожара необходимо:

- незамедлительно сообщать об этом по телефону в пожарную охрану, по телефону 01, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Способ набора "01" с телефонов мобильной связи

* пользователям компании «Ютел» - набирать «112», «001»;

* пользователям компании «Би Лайн», «Мегафон» - набирать «112»,  после соединения с

оператором набирать «1»;

* пользователям компании «МТС» - набирать «112».

Звонок бесплатный, даже если на счете отрицательный баланс.

Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России

(495) 499-99-99

Единый "телефон доверия" УРЦ МЧС России

(343) 262-67-77

Единый "телефон доверия"  ГУ МЧС РФ по ЯНАО

8(34922)23999

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!                                "01"